附件1

**特种设备检验检测用耗材购置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 红磁膏 |  w/2 | 只 | 10 | 　 |
| 2 | 黑磁膏 |  w/1 | 只 | 10 | 　 |
| 3 | 着色探伤剂（清洗剂 ） | DPT-5 | 瓶 | 30 | 　 |
| 4 | 生料带 | 15m | 只 | 500 | 　 |
| 5 | 强光手电筒 | 神火L6 | 只 | 10 | 15w |
| 6 | 钢直尺 | 30cm | 只 | 10 | 　 |
| 7 | 钳形电流表 | UT210E | 只 | 5 | 　 |
| 8 | 超声波探伤仪探头连接线 | Q9-Q9 | 根 | 3 | 　 |
| 9 | 超声波探伤仪探头 | 斜探头 | 只 | 8 | 　 |
| 10 | 防爆扳手 | 4寸 | 只 | 2 | 铍青铜 |
|
| 11 | 防爆扳手 | 8寸 | 只 | 2 | 铍青铜 |
|
| 12 | 防爆扳手 | 12寸 | 只 | 2 | 铍青铜 |
|
| 13 | 工具箱 | 18寸 | 个 | 2 | 　 |
| 14 | 防爆管钳 | 12寸 | 只 | 2 | 铝青铜 |
| 15 | 防爆管钳 | 18寸 | 只 | 2 | 铝青铜 |
| 16 | 防爆钳子（克丝钳） | 6寸 | 只 | 2 | 铝青铜 |
| 17 | 防爆钳子（尖嘴钳） | 6寸 | 只 | 2 | 铝青铜 |
| 18 | 防爆八角锤 | 1.8kg | 只 | 2 | 紫铜 |
| 19 | 防爆锉刀（平锉） | 200\*20 | 只 | 2 | 铍青铜 |
| 20 | 透明防护面屏 | MSA-10115836 | 只 | 4 | 带滤毒盒 |
|
| 21 | 工业级防爆手电筒 | BL-8S | 只 | 4 | 　 |
| 22 | 防毒面罩 | MSA-420型 | 只 | 2 | 套装 |
| 23 | 氯化钠电导率（9#）溶液标准溶液 | 200mL | 瓶 | 2 | 标准值：1413uS/cm |
| 24 | 标准ph溶液 | 100ml | 瓶 | 4 | 标准值：4.00 |
| 25 | 标准ph溶液 | 100ml | 瓶 | 4 | 标准值：6.86 |
| 26 | 标准ph溶液 | 100ml | 瓶 | 4 | 标准值：9.18 |
| 27 | KCL分析纯 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 28 | 防冻手套 | 45cm | 双 | 4 | 加厚牛皮 |
| 29 | 安全帽 | / | 个 | 30 | 印制标志 |