附件：

巴中市特种设备监督检验所2024年拟送检仪器设备和工检具清单

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 出厂编号 | 规格型号 | 购买日期 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BZTJS-GD-YQ-018 | 电子吊秤 | 11308 | OCS | 2011/6/1 | 上海友声衡器有限公司 |
| 2 | BZTJS-GD-YQ-021 | 经纬仪 | 20070092 | DJJ2-2 | 2009/5/1 | 北京博飞仪器股份有限公司 |
| 3 | BZTJS-GD-YQ-026 | 推拉力计 | 386926965 | HF-500 | 2008/3/1 | 乐清市艾力仪器有限公司 |
| 4 | BZTJS-GD-YQ-027 | 绝缘电阻表 | 4-7000 | ZC-8 | 2011/11/29 | 中国杭州电表厂 |
| 5 | BZTJS-GD-YQ-028 | 绝缘电阻表 | 991117-3 | ZC25-3 | 2011/11/29 | 中国杭州电表厂 |
| 6 | BZTJS-GD-YQ-029 | 转速表 | 6010614 | RM-1000 | 2007/2/31 | / |
| 7 | BZTJS-GD-YQ-033 | 绝缘电阻测试仪 | 76455 | 3005 | 2011/11/29 | KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD |
| 8 | BZTJS-GD-YQ-035 | 红外线测温仪 | 1023002109 | ST-640 | 2011/6/1 | SENTRY |
| 9 | BZTJS-GD-YQ-037 | 烟度计 | 1107021 | YDJ-2000 | 2011/11/29 | 淄博科创电子有限公司 |
| 10 | BZTJS-GD-YQ-039 | 埋地管线外防腐层状况综合检测评估系统 | 20201130155 | VX202-01 | 2018/7/31 | VIVAXMETROTECH |
| 11 | BZTJS-GD-YQ-040 | CIPS密间隔管地电位检测及DCVG直流电压梯度检测系统 | 2017H61188 | MM2M | 2018/6/9 |  |
| 12 | BZTJS-GD-YQ-041 | 地下管线探测仪 | 100317 | SL-480 | 2011/6/1 | 江苏海安智能仪器厂 |
| 13 | BZTJS-GD-YQ-042 | 埋地管道防腐层绝缘电阻测试仪 | 12601 | SL-AY508V | 2011/6/1 | 江苏利探测仪器有限公司 |
| 14 | BZTJS-GD-YQ-044 | 矿用杂散电流测定仪 | BZGDYQ-05 | FZY-3 | 2011/11/29 | 上海泸跃电气科技有限公司 |
| 15 | BZTJS-GD-YQ-045 | 电火花检测仪 | 110504 | SL-Ⅲa | 2011/11/29 | 中厂国江苏海安县智能 仪器厂 |
| 16 | BZTJS-GD-YQ-046 | 手推式燃气管道检漏仪 | 110615 | SL-908B | 2011/11/29 | 江苏海安智能仪器厂 |
| 17 | BZTJS-GD-YQ-047 | 黑白密度计 | 240229 | TD-210 | 2004/6/1 | 温州市龙湾白水无损检 测仪器厂 |
| 18 | BZTJS-GD-YQ-048 | 工业内窥镜 | V20112007 | JR105SP | 2013/8/19 | 优喏科 |
| 19 | BZTJS-GD-YQ-049 | 工业内窥镜 | 1903A4534 | XLVUD6145 | 2019/6/10 | 美国通用电器 |
| 20 | BZTJS-GD-YQ-050 | 数字超声波探伤仪 | 57113310160010 | CTS-9008PLUS | 2016/12/26 | 广东汕头超声电子股份有限公司超声仪器分公司 |
| 21 | BZTJS-GD-YQ-051 | 数字超声波探伤仪 | 61e3267 | HS616e | 2013/8/19 | 武汉中科 |
| 22 | BZTJS-GD-YQ-052 | 数字超声波探伤仪 | 11054973 | HS700 | 2019/6/10 | 武汉中科创新技术服务股份有限公司 |
| 23 | BZTJS-GD-YQ-053 | 充电交流磁轭磁粉探伤仪 | DA15070547 | ZCM-DA1303 | 2015/9/1 | 深圳市中昌探伤器材有限公司 |
| 24 | BZTJS-GD-YQ-054 | 充电式旋转磁场探伤仪 | 18100208 | ZCM-DX1206A | 2019/6/10 | 深圳市中昌探伤器材 有限公司 |
| 25 | BZTJS-GD-YQ-055 | 充电式旋转磁场探伤仪 | 18100209 | ZCM-DX1206A | 2019/6/10 | 深圳市中昌探伤器 材有限公司 |
| 26 | BZTJS-GD-YQ-056 | 充电式旋转磁场探伤仪 | DX-1600680 | ZCM-DX1203-UV | 2018/7/31 | 深圳市中昌探伤器材 有限公司 |
| 27 | BZTJS-GD-YQ-057 | 覆层测厚仪 | 12077000001 | TT260 | 2011/6/1 | 时代集团公司 |
| 28 | BZTJS-GD-YQ-058 | 超声波高温测厚仪 | 546314162192 | CTS-30A | 2011/6/1 | 汕头超声 |
| 29 | BZTJS-GD-YQ-059 | 超声高温波测厚仪 | 546314162203 | CTS-30A | 2011/6/1 | 北京时代之峰有限公司 |
| 30 | BZTJS-GD-YQ-060 | 超声波高温测厚仪 | 546314162194 | CTS-30A | 2011/6/1 | 汕头超声 |
| 31 | BZTJS-GD-YQ-061 | 超声波测厚仪 | 14-1288 | CTS-5000 | 2019/6/10 | 广东汕头超声电子股份有 限公司超声仪器分公司 |
| 32 | BZTJS-GD-YQ-062 | 超声波测厚仪 | 14-1252 | CTS-5000 | 2019/6/10 | 广东汕头超声电子股份有限公司超声仪器分公司 |
| 33 | BZTJS-GD-YQ-063 | 透涂层超声波测厚仪 | T562201 | tritex | 2018/7/31 | Testo |
| 34 | BZTJS-GD-YQ-064 | 透涂层超声波测厚仪 | T562318 | tritex | 2018/7/31 | Testo |
| 35 | BZTJS-GD-YQ-065 | 便携式气体探测器 | 55031660006 | BX170 | 2011/7/31 | 河南汉威电子股份有限公司 |
| 36 | BZTJS-GD-YQ-066 | 便携式复合气体探测器 | 4081402015 | BX616 | 2011/7/31 | 河南汉威电子股份有限公司 |
| 37 | BZTJS-GD-YQ-067 | 红外线测温仪 | GX1475102 | GM700 | 2011/11/29 | 深圳市聚茂源科技有限公司 |
| 38 | BZTJS-GD-YQ-068 | 红外线测温仪 | GX1475085 | GM700 | 2011/11/29 | 深圳市聚茂源科技有限公司 |
| 39 | BZTJS-GD-YQ-069 | 非接触式红外测线温仪 | 1664114 | AS380 | 2015/9/1 | 东莞万创电子制品有限公司 |
| 40 | BZTJS-GD-YQ-070 | 非接触式红外线测温仪 | 1664145 | AS380 | 2015/9/1 | 东莞万创电子制品有限公司 |
| 41 | BZTJS-GD-YQ-071 | 里氏硬度计 | 20294000001 | TH160 | 2013/8/19 | 北京时代之峰科技有限公司 |
| 42 | BZTJS-GD-YQ-072 | 里氏硬度计 | 30113 | HLM-100PLUS | 2009/7/1 | 北京京海集团 |
| 43 | BZTJS-GD-YQ-073 | 里氏硬度计 | 31931000006 | TIME*5120 | 2015/9/1 | 北京时代之峰科技有限公司 |
| 44 | BZTJS-GD-YQ-074 | 数字超声波探伤仪 | UT10033 | HG-D102C | 2010/12/30 | 成都华光无损检测有限公司 |
| 45 | BZTJS-GD-YQ-075 | 泄漏电流测试仪 | 5780 | HF2675B | 2008/3/1 | 常州惠友电子科技有限公司 |
| 46 | BZTJS-GD-YQ-076 | 接地电阻测试仪 | 5782 | HF2510B | 2008/3/1 | 常州惠友电子科技有限公司 |
| 47 | BZTJS-GD-YQ-078 | 扭矩扳手 | 940127 | NL300 | 2011/6/1 | 四川省机械制造有限公司 |
| 48 | BZTJS-GD-YQ-079 | 扭矩扳手 | 940252 | NL300 | 2011/6/1 | 四川省机械制造有限公司 |
| 49 | BZTJS-GD-YQ-080 | 水准仪 | 350195 | AL10 | 2010/3/1 | 天津市威斯曼光学仪 器有限公司 |
| 50 | BZTJS-GD-YQ-082 | 便携式多功能电梯安全性能评估系统 | 1611337 | DTZH-A6 | 2016/12/26 | 大连光程光电有限公司 |
| 51 | BZTJS-GD-YQ-083 | 便携式多功能电梯安全性能评估系统 | 1611338 | DTZH-A6 | 2016/12/26 | 大连光程光电有限公司 |
| 52 | BZTJS-GD-YQ-084 | 全站仪电子速测仪 | 1280435 | BTS-802CLA | 2011/6/1 | 北京博飞仪器股份有限公司 |
| 53 | BZTJS-GD-YQ-085 | 垂准仪 | 12064427 | JC-200 | 2011/6/1 | 苏州（福田) |
| 54 | BZTJS-GD-YQ-098 | 自动电位滴定仪 | B902050425 | G10S | 2019/6/10 | METTLER TOLEDO |
| 55 | BZTJS-GD-YQ-099 | 多参数测试仪 | B908269803 | S900-BOD | 2019/6/10 | METTLER TOLEDO |
| 56 | BZTJS-GD-YQ-100 | 浊度仪 | 2019010C0205 | TL2310 | 2019/6/10 | HACH |
| 57 | BZTJS-GD-YQ-101 | 分光光度计 | 1846498 | DR3900 | 2019/6/10 | HACH |
| 58 | BZTJS-GD-YQ-102 | 电子天平 | B824999695 | AR224CN | 2019/6/10 | 奥豪诗仪器常州有限公司 |
| 59 | BZTJS-GD-YQ-120 | 杂散电流测试仪 | 2017CB0426 | CATH-TECH | 2018/6/9 | CorrReader |
| 60 | BZTJS-GD-YQ-151 | X射线探伤机 | 405341 | XXBQ-2005CUHG | 2001/4/3 | 成都华光无损检测有限公司 |
| 61 | BZTJS-GD-YQ-152 | X射线探伤机 | 1109522 | XXQ-3005CDHG | 2001/4/1 | 成都华光无损检测有限公司 |
| 62 | BZTJS-GD-YQ-156 | Xγ个人辐射剂量仪 | A52376 | FJ200 | 2015/12/30 | ---- |
| 63 | BZTJS-GD-YQ-157 | 便携式定量光谱仪 | 171107 | compact port | 2018/6/9 | 德国贝莱克公司 |
| 64 | BZTJS-GD-YQ-158 | 超声成像检测仪 | 5893216006 | SYNCSCAN2T | 2016/12/26 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 |
| 65 | BZTJS-GD-YQ-159 | 金相显微镜 | 2011071 | XJX-200 | 2011.11.29 | CAUTION |
| 66 | BZTJS-GD-YQ-160 | 便携式金相仪 | 216000 | JR-BST | 2018/6/9 | 徐州正能检测设备有限公司 |
| 67 | BZTJS-GD-YQ-161 | 充电式交流磁轭磁粉探伤仪 | DA15070548 | ZCM-DA1303 | 2015/9/1 | 深圳市中昌探伤器材有限公司 |
| 68 | BZTJS-GD-YQ-162 | 充电式旋转磁场探伤仪 | DX-1600683 | ZCM-DX1203-UV | 2018/7/31 | 深圳市中昌探伤器材有限公司 |
| 69 | BZTJS-GD-YQ-163 | 数字超声波探伤仪 | 573310180001 | CTS-9008PLUS | 2016/12/26 | 广东汕头超声电子股份有 限公司超声仪器分公司 |
| 70 | BZTJS-GD-YQ-215 | 厂车综合检测系统 | LCCZH10010 | LCC-ZH1 | 2020/3/16 | 大连徕特光电精密 仪器有限公司 |
| 71 | BZTJS-GD-YQ-216 | 起重机综合检测系统 | LQXT10035 | LAZ-XT1 | 2020/3/16 | 大连徕特光电精密仪 器有限公司 |
| 72 | BZTJS-GD-YQ-218 | 相控阵超声检测仪 | 5232117 | CTS-PA22B（HSPA20-Ae） | 2020/3/16 | 中科创新技术股份有限公司 |
| 73 | BZTJS-GD-YQ-219 | 手持热偶真空仪 | A190142 | NTS-4046DV | 2020/3/16 | 蓝泰士 |
| 74 | BZTJS-GD-YQ-220 | 手持热偶真空仪 | A190141 | NTS-4046DV | 2020/3/16 | 蓝泰士 |
| 75 | BZTJS-GD-YQ-221 | 便携式气体检测仪（LEL） | 0-301191172 | 2023.03 | 2020/3/16 | 济南多瑞电子科技有限公司 |
| 76 | BZTJS-GD-YQ-222 | 便携式气体检测仪（LEL） | 0-301191146 | DR-650-LEL | 2020/3/16 | 济南多瑞电子科技有限公司 |
| 77 | BZTJS-GD-YQ-223 | 便携式气体检测仪（O2） | 0-302191180 | DR-650-O2 | 2020/3/16 | 济南多瑞电子科技有限公司 |
| 78 | BZTJS-GD-YQ-224 | 便携式气体检测仪（O2） | 0-302191170 | DR-650-O2 | 2020/3/16 | 济南多瑞电子科技有限公司 |
| 79 | BZTJS-GD-YQ-225 | 腐蚀厚度测厚仪 | DM5EG1905297 | DM5E | 2020/3/16 | GE公司 |
| 80 | BZTJS-GD-YQ-226 | 腐蚀厚度测厚仪 | DM5EG1901365 | DM5E | 2020/3/16 | GE公司 |
| 81 | BZTJS-GD-YQ-228 | 钳形接地电阻仪 | 0-97658390 | VC6410 | 2020/3/16 | 深圳市驿生胜利科技有限公司 |
| 82 | BZTJS-GD-YQ-229 | 钳形接地电阻仪 | 0-97658389 | VC6410 | 2020/3/16 | 深圳市驿生胜利科技有限公司 |
| 83 | BZTJS-GD-YQ-230 | 钳形接地电阻仪 | 0-97658363 | VC6410 | 2020/3/16 | 深圳市驿生胜利科技有限公司 |
| 84 | BZTJS-GD-YQ-231 | 数显压力表 | 1912251674 | PUST PLD.0201 | 2020/3/16 | 江苏普斯特仪表科技有限公司 |
| 85 | BZTJS-GD-YQ-232 | 数显压力表 | 1912251675 | PUST PLD.0201 | 2020/3/16 | 江苏普斯特仪表科技有限公司 |
| 86 | BZTJS-GD-YQ-245 | 老旧电梯综合性能检测系统 | HY20202111001 | HY2020-BZ | 2021/12/10 | 大连恒亚仪器仪表有限公司 |
| 87 | BZTJS-GD-YQ-246 | 超声波测厚仪 | DM5EG2108370 | DM5E | 2021/12/10 | 贝克休斯传感与检测（常州）有限公司 |
| 88 | BZTJS-GD-YQ-247 | 超声波测厚仪 | DM5EG2108300 | DM5E | 2021/12/10 | 贝克休斯传感与检测（常州）有限公司 |
| 89 | BZTJS-GD-YQ-248 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | XYDX-A21110356 | ZCM-XYDX1702-UV | 2021/12/10 | 深圳市中昌探伤器材有限公司 |
| 90 | BZTJS-GD-YQ-249 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | XYDX-A21110968 | ZCM-XYDX1702-UV | 2021/12/10 | 深圳市中昌探伤器材有限公司 |
| 91 | BZTJS-GD-YQ-250 | 手持式光谱仪 | XL2100GC004730 | FAS2100 | 2021/12/10 | 朗铎科技（北京）有限公司 |
| 92 | BZTJS-GD-YQ-253 | 接地电阻测试仪 | c180230023 | UT521 | 2022.2.14 | 优利德科技（中国） 股份有限公司 |
| 93 | BZTJS-GD-YQ-254 | 接地电阻测试仪 | c180230018 | UT521 | 2022.2.14 | 优利德科技（中国） 股份有限公司 |
| 94 | BZTJS-GD-YQ-256 | 土壤电阻率测试仪 | vcc0727 | ES3001 | 2022.2.14 | 广州征能电子科技有限公司 |
| 95 | BZTJS-GD-YQ-257 | 表面电阻测试仪 | 99703156 | VC385 | 2022.2.14 | 深圳驿生胜利科技有限公司 |
| 96 | BZTJS-GD-YQ-258 | 表面电阻测试仪 | 99703129 | VC385 | 2022.2.14 | 深圳驿生胜利科技有限公司 |
| 97 | BZTJS-GD-YQ-259 | 数字万用表 | c210553307 | UT89X | 2022.2.14 | 优利德科技（中国）股份有限公司 |
| 98 | BZTJS-GD-YQ-260 | 数字万用表 | c210553306 | UT89X | 2022.2.14 | 优利德科技（中国）股份有限公司 |
| 99 | BZTJS-GD-YQ-262 | 便携式气体检测报警器 | G026304388 | PGM-1820 | 2022.10.24 | 霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司 |
| 100 | BZTJS-GD-YQ-263 | 便携式气体检测报警器 | G026304389 | PGM-1820 | 2022.10.24 | 霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司 |
| 101 | 工检具 | 焊检尺 | 数量：5 |  |  |  |
| 102 | 工检具 | 钢直尺 | 数量：13 |  |  |  |
| 103 | 工检具 | 斜塞尺 | 数量：9 |  |  |  |
| 104 | 工检具 | 钢直尺 | 数量：12 |  |  |  |
| 105 | 工检具 | 卷尺 | 数量：13 |  |  |  |
| 106 | 工检具 | 皮尺 | 数量：5 |  |  |  |
| 107 | 工检具 | 钳形电流表 | 数量：4 |  |  |  |
| 108 | 工检具 | 接地电阻测试仪 | 数量：5 |  |  |  |
| 109 | 工检具 | 绝缘电阻表 | 数量：4 |  |  |  |
| 110 | 工检具 | 秒表 | 数量：4 |  |  |  |
| 111 | 工检具 | 多功能环境测试仪 | 数量：8 |  |  |  |
| 112 | 工检具 | 转速表 | 数量：8 |  |  |  |
| 113 | 工检具 | 压力表 | 数量：8 |  |  |  |